Утверждено

Советом

СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»

Протокол № __ от __  ______ 2016 г.

СТАНДАРТ

Общие положения оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

Саморегулируемой организации Ассоциации по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31"

(СРО Ассоциация «ЭнергоАудит 31»)

## г. Москва

## 2016 г.

## Стандарт «Общие положения оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования» (далее – стандарт) Саморегулируемой организации Ассоциации по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31" (далее - Ассоциация), является внутренним документом Ассоциации, определяющим общие положения при оформлении энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования.

## Порядок оформления энергетического паспорта при проведении энергетического обследования установлен Правилами оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования.

## Общие положения

## 1.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Указом Президента РФ "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" от 04.06.2008 г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

## 1.2. Принятие настоящего стандарта, решение о внесении изменений и дополнений, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

## 1.3. Настоящий стандарт подлежит размещению на сайте Ассоциации и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## Понятие и содержание энергетического паспорта

## Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объекта энергетического обследования, разрабатывается и заполняется на основании сведений, указанных в отчете, составленном по результатам энергетического обследования соответствующего объекта

## Форма энергетического паспорта устанавливается Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования"

## По результатам проведения добровольного энергетического обследования допускается составление энергетического паспорта по форме, регламентированной  Приказом Министерства энергетики РФ № 182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»)

## 2.3. В энергетический паспорт составленный по результатам обязательного энергетического обследования, в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования должны быть включены следующие разделы:

## 1) титульный лист по рекомендуемому образцу;

## 2) общие сведения об объекте энергетического обследования по рекомендуемому образцу;

## 3) сведения об оснащенности приборами учета по рекомендуемому ;

## 4) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по рекомендуемым образцам;

## 5) сведения о показателях энергетической эффективности по рекомендуемому образцу;

## 6) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по рекомендуемым образцам;

## 7) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов по рекомендуемому;

## 8) сведения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по рекомендуемому;

## 9) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по рекомендуемым образцам;

## 10) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа) по рекомендуемым образцам;

## 11) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов (для газотранспортных организаций) по рекомендуемым образцам.

## 2.4.. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, прилагаются сведения по рекомендуемым образцам.

## 2.5.. В случае отсутствия каких-либо сведений (значений, показателей, данных), предусмотренных в разделах энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, соответствующее поле (ячейка, пункт, строка) не заполняется, за исключением случаев, для которых предусмотрено внесение в них соответствующих значений.

## 2.6.. В случае полного отсутствия сведений (значений, показателей, данных), предусмотренных в соответствующих рекомендуемых образцах, данные сведения к энергетическому паспорту не прилагаются.

## 3. Заключительные положения

## 3.1. Настоящий стандарт вступает в действие со дня утверждения Советом Ассоциации, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня внесения Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## 3.2. Настоящий стандарт не должен противоречить законодательству Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим стандартом, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.